## 废气运行记录
中山亚萨合莱安防科技有限公司
2021-09-01
日期 | 表面清洗线前处理工序酸碱废气排放口（编号：FQ-002847) | [8 empty] | APAC喷粉前处理工序酸碱废气排放口（编号：FQ-002848)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  |  |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m)
| 污染因子 |  | 氯化氢,硫酸雾 | [6 empty] | 污染因子 |  | 氟化物
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
日期 | APAC喷粉前处理工序酸碱废气排放口（编号：FQ-002849) | [7 empty] | 日期 | APAC喷粉工序粉尘废气排放口（编号：FQ-002851)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  |  |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m)
| 污染因子 |  | 氟化物 | [6 empty] | 污染因子 |  | 颗粒物
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | / | 12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
日期 | APAC喷粉工序粉尘废气排放口（编号：FQ-002852) | [7 empty] | 日期 | APAC喷粉工序粉尘废气排放口（编号：FQ-002853)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 颗粒物 | [6 empty] | 污染因子 |  | 颗粒物
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | / | 12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
日期 | 表面喷漆粉工序有机废气排放口（编号：FQ-002854) | [7 empty] | 日期 | 表面喷漆工序有机废气排放口（编号：FQ-002855)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 颗粒物 | [6 empty] | 污染因子 |  | 二甲苯,非甲烷总烃,臭气浓度,挥发性有机物,苯,甲苯
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | /
5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
日期 | 闭门器喷粉漆工序粉尘废气排放口（编号：FQ-002856) | [7 empty] | 日期 | 闭门器喷漆固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002857)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 苯,甲苯,颗粒物,挥发性有机物,非甲烷总烃,二甲苯,臭气浓度 | [6 empty] | 污染因子 |  | 臭气浓度,苯,二甲苯,非甲烷总烃,挥发性有机物,甲苯
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 |  |  | 停产 | [5 empty] | 1 |  |  | 停产
2 |  |  | 停产 | [5 empty] | 2 |  |  | 停产
3 |  |  | 停产 | [5 empty] | 3 |  |  | 停产
4 |  |  | 停产 | [5 empty] | 4 |  |  | 停产
5 |  |  | 停产 | [5 empty] | 5 |  |  | 停产
6 |  |  | 停产 | [5 empty] | 6 |  |  | 停产
7 |  |  | 停产 | [5 empty] | 7 |  |  | 停产
8 |  |  | 停产 | [5 empty] | 8 |  |  | 停产
9 |  |  | 停产 | [5 empty] | 9 |  |  | 停产
10 |  |  | 停产 | [5 empty] | 10 |  |  | 停产
11 |  |  | 停产 | [5 empty] | 11 |  |  | 停产
12 |  |  | 停产 | [5 empty] | 12 |  |  | 停产
13 |  |  | 停产 | [5 empty] | 13 |  |  | 停产
14 |  |  | 停产 | [5 empty] | 14 |  |  | 停产
15 |  |  | 停产 | [5 empty] | 15 |  |  | 停产
16 |  |  | 停产 | [5 empty] | 16 |  |  | 停产
17 |  |  | 停产 | [5 empty] | 17 |  |  | 停产
18 |  |  | 停产 | [5 empty] | 18 |  |  | 停产
19 |  |  | 停产 | [5 empty] | 19 |  |  | 停产
20 |  |  | 停产 | [5 empty] | 20 |  |  | 停产
21 |  |  | 停产 | [5 empty] | 21 |  |  | 停产
22 |  |  | 停产 | [5 empty] | 22 |  |  | 停产
23 |  |  | 停产 | [5 empty] | 23 |  |  | 停产
24 |  |  | 停产 | [5 empty] | 24 |  |  | 停产
25 |  |  | 停产 | [5 empty] | 25 |  |  | 停产
26 |  |  | 停产 | [5 empty] | 26 |  |  | 停产
27 |  |  | 停产 | [5 empty] | 27 |  |  | 停产
28 |  |  | 停产 | [5 empty] | 28 |  |  | 停产
29 |  |  | 停产 | [5 empty] | 29 |  |  | 停产
30 |  |  | 停产 | [5 empty] | 30 |  |  | 停产
日期 | 闭门器喷漆固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002858) | [7 empty] | 日期 | APAC喷粉固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002859)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 挥发性有机物,甲苯,二甲苯,臭气浓度,非甲烷总烃,苯 | [6 empty] | 污染因子 |  | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 |  |  | 停产 | [5 empty] | 1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
2 |  |  | 停产 | [5 empty] | 2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
3 |  |  | 停产 | [5 empty] | 3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
4 |  |  | 停产 | [5 empty] | 4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
5 |  |  | 停产 | [5 empty] | 5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
6 |  |  | 停产 | [5 empty] | 6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
7 |  |  | 停产 | [5 empty] | 7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
8 |  |  | 停产 | [5 empty] | 8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
9 |  |  | 停产 | [5 empty] | 9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
10 |  |  | 停产 | [5 empty] | 10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
11 |  |  | 停产 | [5 empty] | 11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
12 |  |  | 停产 | [5 empty] | 12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | /
13 |  |  | 停产 | [5 empty] | 13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
14 |  |  | 停产 | [5 empty] | 14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
15 |  |  | 停产 | [5 empty] | 15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
16 |  |  | 停产 | [5 empty] | 16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
17 |  |  | 停产 | [5 empty] | 17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
18 |  |  | 停产 | [5 empty] | 18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
19 |  |  | 停产 | [5 empty] | 19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
20 |  |  | 停产 | [5 empty] | 20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
21 |  |  | 停产 | [5 empty] | 21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | /
22 |  |  | 停产 | [5 empty] | 22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
23 |  |  | 停产 | [5 empty] | 23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
24 |  |  | 停产 | [5 empty] | 24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
25 |  |  | 停产 | [5 empty] | 25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
26 |  |  | 停产 | [5 empty] | 26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
27 |  |  | 停产 | [5 empty] | 27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
28 |  |  | 停产 | [5 empty] | 28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
29 |  |  | 停产 | [5 empty] | 29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
30 |  |  | 停产 | [5 empty] | 30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
日期 | APAC喷粉固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002860) | [7 empty] | 日期 | APAC喷粉固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002861)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃 | [6 empty] | 污染因子 |  | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 5 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | / | 12 | 7:45 | 23:45 | 休息 | 16 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 20 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 正常 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 25 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 23:45 | 正常 | 16 | / | / | / | /
日期 | 表面喷粉固化工序有机废气排放口（编号：FQ-002862) | [7 empty] | 日期 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口（编号：FQ-002866)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 臭气浓度,挥发性有机物,非甲烷总烃 | [6 empty] | 污染因子 |  | 林格曼黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 1 |  |  | 停产
2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 2 |  |  | 停产
3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 3 |  |  | 停产
4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 4 |  |  | 停产
5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 5 |  |  | 停产
6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 6 |  |  | 停产
7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 7 |  |  | 停产
8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 8 |  |  | 停产
9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 9 |  |  | 停产
10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 10 |  |  | 停产
11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 11 |  |  | 停产
12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 12 |  |  | 停产
13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 13 |  |  | 停产
14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 14 |  |  | 停产
15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 15 |  |  | 停产
16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 16 |  |  | 停产
17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 17 |  |  | 停产
18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 18 |  |  | 停产
19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 19 |  |  | 停产
20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 20 |  |  | 停产
21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 21 |  |  | 停产
22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 22 |  |  | 停产
23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 23 |  |  | 停产
24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 24 |  |  | 停产
25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 25 |  |  | 停产
26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 26 |  |  | 停产
27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 27 |  |  | 停产
28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 28 |  |  | 停产
29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 29 |  |  | 停产
30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 30 |  |  | 停产
日期 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口（编号：FQ-002867) | [7 empty] | 日期 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口（编号：FQ-002868)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 氮氧化物,林格曼黑度,颗粒物,二氧化硫 | [6 empty] | 污染因子 |  | 二氧化硫,林格曼黑度,颗粒物,氮氧化物
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 |  |  | 停产 | [5 empty] | 1 |  |  | 停产
2 |  |  | 停产 | [5 empty] | 2 |  |  | 停产
3 |  |  | 停产 | [5 empty] | 3 |  |  | 停产
4 |  |  | 停产 | [5 empty] | 4 |  |  | 停产
5 |  |  | 停产 | [5 empty] | 5 |  |  | 停产
6 |  |  | 停产 | [5 empty] | 6 |  |  | 停产
7 |  |  | 停产 | [5 empty] | 7 |  |  | 停产
8 |  |  | 停产 | [5 empty] | 8 |  |  | 停产
9 |  |  | 停产 | [5 empty] | 9 |  |  | 停产
10 |  |  | 停产 | [5 empty] | 10 |  |  | 停产
11 |  |  | 停产 | [5 empty] | 11 |  |  | 停产
12 |  |  | 停产 | [5 empty] | 12 |  |  | 停产
13 |  |  | 停产 | [5 empty] | 13 |  |  | 停产
14 |  |  | 停产 | [5 empty] | 14 |  |  | 停产
15 |  |  | 停产 | [5 empty] | 15 |  |  | 停产
16 |  |  | 停产 | [5 empty] | 16 |  |  | 停产
17 |  |  | 停产 | [5 empty] | 17 |  |  | 停产
18 |  |  | 停产 | [5 empty] | 18 |  |  | 停产
19 |  |  | 停产 | [5 empty] | 19 |  |  | 停产
20 |  |  | 停产 | [5 empty] | 20 |  |  | 停产
21 |  |  | 停产 | [5 empty] | 21 |  |  | 停产
22 |  |  | 停产 | [5 empty] | 22 |  |  | 停产
23 |  |  | 停产 | [5 empty] | 23 |  |  | 停产
24 |  |  | 停产 | [5 empty] | 24 |  |  | 停产
25 |  |  | 停产 | [5 empty] | 25 |  |  | 停产
26 |  |  | 停产 | [5 empty] | 26 |  |  | 停产
27 |  |  | 停产 | [5 empty] | 27 |  |  | 停产
28 |  |  | 停产 | [5 empty] | 28 |  |  | 停产
29 |  |  | 停产 | [5 empty] | 29 |  |  | 停产
30 |  |  | 停产 | [5 empty] | 30 |  |  | 停产
日期 | 压铸工序柴油燃烧废气和锌锭熔融烟尘废气排放口（编号：FQ-002869) | [7 empty] | 日期 | 废水处理酸碱废气排放口（编号：FQ-002870)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | [6 empty] | 污染因子 |  | 氯化氢
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 |  |  | 停产 | [5 empty] | 1 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
2 |  |  | 停产 | [5 empty] | 2 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
3 |  |  | 停产 | [5 empty] | 3 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
4 |  |  | 停产 | [5 empty] | 4 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
5 |  |  | 停产 | [5 empty] | 5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息
6 |  |  | 停产 | [5 empty] | 6 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
7 |  |  | 停产 | [5 empty] | 7 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
8 |  |  | 停产 | [5 empty] | 8 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
9 |  |  | 停产 | [5 empty] | 9 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
10 |  |  | 停产 | [5 empty] | 10 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
11 |  |  | 停产 | [5 empty] | 11 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
12 |  |  | 停产 | [5 empty] | 12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息
13 |  |  | 停产 | [5 empty] | 13 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
14 |  |  | 停产 | [5 empty] | 14 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
15 |  |  | 停产 | [5 empty] | 15 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
16 |  |  | 停产 | [5 empty] | 16 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
17 |  |  | 停产 | [5 empty] | 17 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
18 |  |  | 停产 | [5 empty] | 18 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
19 |  |  | 停产 | [5 empty] | 19 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
20 |  |  | 停产 | [5 empty] | 20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息
21 |  |  | 停产 | [5 empty] | 21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息
22 |  |  | 停产 | [5 empty] | 22 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
23 |  |  | 停产 | [5 empty] | 23 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
24 |  |  | 停产 | [5 empty] | 24 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
25 |  |  | 停产 | [5 empty] | 25 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
26 |  |  | 停产 | [5 empty] | 26 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
27 |  |  | 停产 | [5 empty] | 27 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
28 |  |  | 停产 | [5 empty] | 28 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
29 |  |  | 停产 | [5 empty] | 29 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
30 |  |  | 停产 | [5 empty] | 30 | 7:45 | 19:45 | 正常 | 12 | 90 | 32%氢氧化钠 | 8:00 | 3
日期 | 表面喷粉燃柴油燃烧废气排放口（编号：FQ-002871) | [7 empty] | 日期 | 表面喷漆燃柴油燃烧废气排放口（编号：FQ-002872)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15
| 污染因子 |  | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | [6 empty] | 污染因子 |  | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 1 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 2 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | /
3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 3 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | / | 4 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 11 | / | / | / | /
5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 5 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 6 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 7 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 8 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 9 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 10 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 11 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 12 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 13 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 14 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 15 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 16 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 17 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 18 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 19 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 20 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 21 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 22 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 23 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 24 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | / | 25 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | / | / | / | /
26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 26 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 27 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 28 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | / | 29 | 7:45 | 20:15 | 正常 | 12 | / | / | / | /
30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | / | 30 | 7:45 | 19:15 | 正常 | 10.5 | / | / | / | /
日期 | 闭门器燃柴油燃烧废气排放口（编号：FQ-002873) | [7 empty] | 日期 | 闭门器前处理工序酸碱废气排放口（编号：FQ-002850)
| 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 15 |  | 设计风量（m3/h） |  | 8000 |  |  | 排气筒高度(m)
| 污染因子 |  | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | [6 empty] | 污染因子 |  | 氢氧化钠
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 |  |  | 停产 | [5 empty] | 1 |  |  | 停产
2 |  |  | 停产 | [5 empty] | 2 |  |  | 停产
3 |  |  | 停产 | [5 empty] | 3 |  |  | 停产
4 |  |  | 停产 | [5 empty] | 4 |  |  | 停产
5 |  |  | 停产 | [5 empty] | 5 |  |  | 停产
6 |  |  | 停产 | [5 empty] | 6 |  |  | 停产
7 |  |  | 停产 | [5 empty] | 7 |  |  | 停产
8 |  |  | 停产 | [5 empty] | 8 |  |  | 停产
9 |  |  | 停产 | [5 empty] | 9 |  |  | 停产
10 |  |  | 停产 | [5 empty] | 10 |  |  | 停产
11 |  |  | 停产 | [5 empty] | 11 |  |  | 停产
12 |  |  | 停产 | [5 empty] | 12 |  |  | 停产
13 |  |  | 停产 | [5 empty] | 13 |  |  | 停产
14 |  |  | 停产 | [5 empty] | 14 |  |  | 停产
15 |  |  | 停产 | [5 empty] | 15 |  |  | 停产
16 |  |  | 停产 | [5 empty] | 16 |  |  | 停产
17 |  |  | 停产 | [5 empty] | 17 |  |  | 停产
18 |  |  | 停产 | [5 empty] | 18 |  |  | 停产
19 |  |  | 停产 | [5 empty] | 19 |  |  | 停产
20 |  |  | 停产 | [5 empty] | 20 |  |  | 停产
21 |  |  | 停产 | [5 empty] | 21 |  |  | 停产
22 |  |  | 停产 | [5 empty] | 22 |  |  | 停产
23 |  |  | 停产 | [5 empty] | 23 |  |  | 停产
24 |  |  | 停产 | [5 empty] | 24 |  |  | 停产
25 |  |  | 停产 | [5 empty] | 25 |  |  | 停产
26 |  |  | 停产 | [5 empty] | 26 |  |  | 停产
27 |  |  | 停产 | [5 empty] | 27 |  |  | 停产
28 |  |  | 停产 | [5 empty] | 28 |  |  | 停产
29 |  |  | 停产 | [5 empty] | 29 |  |  | 停产
30 |  |  | 停产 | [5 empty] | 30 |  |  | 停产